| УТВЕРЖДАЮ Директор МУП «Горэнерго» __________________М.П.Жиляков «______»_______________2013 | СОГЛАСОВАНО Главный инженер МУП «Горэнерго» ____________________А.А.Баев «______»_______________2013 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О выдаче технических условий и принятие к коммерческому   учету                            УЗЛЫ УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  МУП «ГОРЭНЕРГО»

1. Общие положения

- Настоящее Положение разработано в целях определения порядка и сроков выдачи технических условий на коммерческие узлы учета тепловой энергии, теплоносителя  и горячей воды, рассмотрения проектов и ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии, теплоносителя  и горячей воды.

- Положение разработано на основе Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О теплоснабжении", Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правил учета тепловой энергии и теплоносителя. (№954 от 25.09.95) «Правил  коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»  (Постановление правительства РФ от 18.11.2013   № 1034 )

- В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

-       Жилое помещение - жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат в жилом доме, в специализированном доме (доме ветеранов) или в ином строении, пригодные для постоянного проживания граждан, с установленными на них правами нанимателя (собственника) и членов его семьи, производящих оплату по одному лицевому счету.

-      Управляющая организация - товарищество собственников жилья, жилищно-эксплуатационный или жилищно-строительный кооператив, иная организация, управляющая жилищным фондом по поручению собственника либо лица, уполномоченного в соответствии с действующим законодательством.

-       Поставщик - теплоснабжающая организация, предоставляющая потребителю ресурс в виде тепловой энергии , оказывающий услуги теплоснабжения.

-       Эксплуатация прибора учета - использование узла учета в соответствии с его назначением, техническое обслуживание и ремонт.

-       Время работы приборов учета - интервал времени, в течение которого на основе показаний приборов учета ведется учет тепловой энергии, а также измерение и регистрация массы (объема) и температуры теплоносителя, давления.

-       Граница балансовой принадлежности тепловых сетей - линия раздела элементов тепловых сетей между  владельцами – по признаку собственности, (аренды   или   полного хозяйственного ведения).

-       Ввод в эксплуатацию узла учета - процедура проверки соответствия узла учета тепловой энергии требованиям нормативных правовых актов и проектной документации, включая составление акта ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии

-       Прибор учета - средство измерений, включающее технические устройства, которые выполняют функции измерения, накопления, хранения и отображения информации о количестве тепловой энергии, а также о массе (об объеме), температуре, давлении теплоносителя и времени работы приборов.

-       Потребитель тепловой       энергии - юридическое или    физическое    лицо,

которому  принадлежат  теплопотребляющие установки,  присоединенные   к  системе теплоснабжения ресурсоснабжающей организации.

-        Узел учета - техническая система, состоящая из средств измерений и устройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, контроль и регистрацию параметров теплоносителя;  учет потребления горячей воды и внесённых в государственный реестр средств измерений. ( и Федеральный информационный фонд по обеспечению средств измерений)

2.  Подача заявления и выдача технических условий.

Выдача технических условий осуществляется по заявлению потребителя, которое подается поставщику через «Общий отдел» МУП «Горэнерго». Срок выдачи технических условий не должен превышать 15 рабочих дней. Ответственное лицо за подготовку технических условий заместитель директора по технико-экономическим вопросам. Технические условия согласовываются с  начальником ТГДС МУП «Горэнерго» и  выдаются за подписью главного инженера МУП « Горэнерго».

Заявление о предоставлении технических условий должно содержать: наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес, местонахождение узла учета, контактный телефон ответственного лица.

Срок действия технических условий не более 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока выданные технические условия недействительны.

При смене владельца объекта, которому были выданы технические условия, новый владелец вправе воспользоваться этими техническими условиями (если не истек срок действия тех.условий), уведомив поставщика о смене владельца.

Выполнение технических условий, разработанных теплоснабжающей организацией, для заказчиков обязательно.

Монтаж приборов учета производится на основании выданных технических условий и проекта узла учета тепловой энергии, согласованный с МУП « Горэнерго».

В случаях, когда при проектировании возникает необходимость отступления от технических условий, эти отступления должны согласовываться заказчиком с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия.

3. Подача заявления и согласование проекта

Техническая документация (проекты) подлежат до начала монтажа узла учета согласованию с теплоснабжающей организацией.

Рассмотрение и согласование проекта осуществляется по заявлению потребителя, которое подается поставщику через «Общий отдел» МУП «Горэнерго». Оплата поставщику за рассмотрение и согласование проекта производится потребителем, по утвержденным в установленном порядке расценкам, по счетам - выдаваемым бухгалтерией МУП «Горэнерго».

Срок рассмотрения и согласования проектов( технической документации)  15 рабочих дней с даты с даты подачи заявления в общий отдел МУП «Горэнерго».Если  техническая документация представлена на согласование не в полном объёме ,то в течение 5 рабочих дней потребителю  направляется уведомление о предоставлении недостающих документов, сведений. Ответственные за согласование проекта : зам.директора  по ТЭВ, начальник ТГДС, Начальник службы КИПиА  МУП «Горэнерго».

Проект узла учёта согласовывается главным инженером  МУП « Горэнерго».

При рассмотрении проекта необходимо проверять его соответствие выданным ранее техническим условиям, а также действующим СНиП и Правилам в сфере теплоснабжения.

Если при рассмотрении проекта выявлены замечания, замечания выдаются заявителю в письменном виде (отв. зам. директора по ТЭВ), и согласование переносится до устранения замечаний.

Срок поступления проекта считается на согласование  с даты представления документов в полном объёме или доработанного проекта после получения замечаний.

4.Приемка в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и горячей воды.

Смонтированный узел учета, прошедший опытную эксплуатацию, подлежит вводу в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды, установленного у потребителя, осуществляется комиссией, организованной владельцем узла учета,  в следующем составе:

а) представитель(и) теплоснабжающей организации;

б) представитель(и) потребителя;

в) представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета.

Работа  в комиссии по вводу в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и горячей воды представителя(ей)  МУП « Горэнерго» осуществляется  один раз в неделю (по средам) в период с 15 сентября по 15 мая (в отопительный период), в межотопительный период приемка узлов учёта не производится.

Постоянными представителями  от теплоснабжающей организации МУП «Горэнерго» в составе комиссии  являются:

- заместитель директора по ТЭВ;

-начальник службы ТГДС;

- начальник службы КИПиА

Документы для ввода узла учета в эксплуатацию представляются в теплоснабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию,в следующем объёме:

-проект на узел учета, согласованный с  МУП «Горэнерго»;

- схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами, тип теплоизоляции, способ прокладки ;

б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;

в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель; (карту программирования вычислителя узла учета тепловой энергии).

г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;

д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток).

Все разделы технических условий на проектирование, монтаж и сдачу узлов учета,  выданных потребителям или заказчикам работ МУП «Горэнерго» должны быть выполнены в полном  объёме. К  узлу учета должен быть обеспечен свободный доступ, помещение узла учета должно предусматривать освещение.

При приемке узла учета в эксплуатацию комиссией проверяется:

а) соответствие монтажа составных частей узла учета проектной документации, техническим условиям и  нормативным актам;

б) наличие паспортов, свидетельств о поверке средств измерений, заводских пломб и клейм;

в) соответствие характеристик средств измерений характеристикам, указанным в паспортных данных узла учета;

г) соответствие диапазонов измерений параметров, допускаемых температурным графиком и значениям указанных параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения.

При отсутствии замечаний к узлу учета комиссией подписывается акт ввода в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя.

В случае наличия у членов комиссии замечаний к узлу учета и выявления недостатков, препятствующих нормальному функционированию узла учета, этот узел учета считается непригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

В этом случае комиссией составляется акт о выявленных недостатках, в котором приводится полный перечень выявленных недостатков и сроки по их устранению. Указанный акт составляется и подписывается всеми членами комиссии в течение 3 рабочих дней. Повторная приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется после полного устранения выявленных нарушений.

Расчет потребителя по показаниям принятого узла учета начинается с первого числа месяца следующего за месяцем подписания акта.

Службой КИПиА  поставщика  производится установка пароля для доступа в базу данных настроечных параметров тепловычислителя.

Договорной отдел МУП «Горэнерго» пломбирует приборы узла учета тепловой энергии и горячей воды согласно проектной схеме пломбировки паспортов приборов.

Ознакомлены:

Зам. директора по ТЭВ____________Храмова С.В.

Начальник ТГДС_________________ Ремезов В.В.

Начальник  СУОЭ_______________Колесников Л.П.

Начальник службы КИПиА_________Козлов О.В.