УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА,

Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» МО г.Асбест извещает о начале процедуры торгов       на покупку двух блочно – модульных котельных изготовленных для нужд МУП «Горэнерго» для теплоснабжения жилого сектора ООО «Пансионат «Белый камень» г Асбест Свердловской области

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет тендера

1.1. торги на право заключения договора купли продажи двух блочно – модульных котельных для теплоснабжения жилого сектора ООО «Пансионат «Белый камень» г Асбест Свердловской области

1.2. Начальная (максимальная) цена договора.

    - Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте закупки. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам торгов.

1.3. Источник финансирования и порядок оплаты.

    - Заказчик осуществляет финансирование договора, который будет заключен по результатам данной закупки, из источника, указанного в Информационной карте тендера.

    - Порядок оплаты за исполнение договора определяется в проекте договора, приведенном в закупочной документации, и указан в Информационной карте торгов.

    - Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиками (исполнителями, подрядчиками), указана в Информационной карте тендера.

  - Участники, претенденты

1.4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в Закупочной документации.

1.4.2. Претендентами на размещение заказа признаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы или физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели, получившие в установленном порядке всю необходимую документацию и подавшие предложения для участия в процедуре размещения заказа.

  - Требования к Участникам процедуры закупки

    - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки являющихся предметом закупки - оказание услуг, а также соответствовать:

А) обязательным требованиям:

- быть правомочным заключать договор;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора - Участник должен являться членом саморегулируемых организаций по проектированию и строительству;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

Б) квалификационным, иным требованиям:

- наличие опыта строительства блочно – модульных котельных «под ключ», не менее 10 шт;

- наличие собственной или арендуемой сборочной площадки (производственных площадей);

- наличие сертификатов и разрешений на блочно – модульные котельные;

- об отсутствии сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, (работ, услуг) отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- отсутствие сведений в отношении случаев невыполнения Участниками процедуры закупки ранее принятых договорных обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Компании;

- наличие договора страхования профессиональной ответственности на сумму свыше 20 миллионов рублей.

    - Если претендент на участие в закупке не представил в установленный Закупочной документацией срок необходимые документы, то он не допускается к участию в процедуре закупки.

    - Комиссия вправе в письменной форме запросить у претендентов документы и иную информацию, необходимые для подтверждения их соответствия установленным требованиям. В случае если претендент не представил необходимые документы и информацию в срок, указанный в запросе, он может быть не допущен к участию в процедуре размещения заказа.

Предложение Участника процедуры размещения заказа может быть отклонено, в т.ч. по решению Закупочной комиссии в случае наличия фактов, подтверждающих:

- ненадлежащее выполнение обязательств по договорам, ранее заключенным с иными организациями, по аналогичным подрядным работам

  - Порядок предоставления Закупочной документации.

1.6.1. Заказчик размещает Закупочную документацию на Официальном сайте о размещении заказов одновременно с извещением о проведении тендера. Закупочная документация доступна для ознакомления на Официальном сайте о размещении заказов без взимания платы.

1.6.2. С даты размещения на Официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица (претендента на участие в конкурсе), поданного в письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления Секретарь Закупочной комиссии предоставит такому лицу Закупочную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. Закупочная документация предоставляется в форме электронного документа без взимания платы.

1.6.3. Предоставление Закупочной документации до размещения на Официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса не допускается.

1.6.4. Закупочная документация, размещенная на Официальном сайте о размещении заказов должна соответствовать Закупочной документации, предоставляемой в порядке, установленном настоящей Закупочной документации.

  - Разъяснение положений Закупочной документации.

    - Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме ( или в форме электронного документа) запрос о разъяснении положений Закупочной документации. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Секретарь Закупочной комиссии направит в письменной форме (форме электронного документа) разъяснения положений Закупочной документации, если указанный запрос поступил в Компанию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в тендере.

  - Отказ от проведения тендера.

    - Компания, официально разместившая на Официальном сайте о размещении заказов извещение о проведении тендера, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в тендере, если иной срок не установлен в извещении о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

    - Компания вправе отказаться от проведения тендера, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ.

  - Формы заявки на участие в тендере.

    - Для участия в закупке Участник тендера подает заявку  в срок и по форме, которые установлены Закупочной документацией.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в тендере.

    - Заявка на участие в тендере, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, и в таком случае в целях интерпретации заявки такой перевод будет превалировать.

  - Количество заявок на участие в тендере.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в тендере в отношении каждого предмета торгов.

    - Заявка в письменной форме может быть подана Участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в тендере.

    - Участник торгов несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в тендере, и Заказчик ни в коем случае не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в тендере.

    - Заявка на участие в тендере, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей закупочной документацией, должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе III. настоящей закупочной документации, и содержать сведения и документы в соответствии с Федеральным законом.

    - Заявка на участие в тендере может содержать образец технико – коммерческого предложения.

    - Заявка на участие в тендере, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Закупочной документацией, и документы, подлежащие приложению к ней и составляющие ее неотъемлемую часть, должны быть подготовлены согласно формам, представленным в Разделе III. настоящей Закупочной документации, и содержать следующие сведения и документы:

      - Сведения и документы об Участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме Участника размещения заказ; о месте его нахождения; почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на Официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на Официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении тендера выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на Официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении тендера;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - Руководитель). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки и подписанную Руководителем Участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным Руководителем Участника процедуры закупки, заявка на участие в тендере должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов Участника процедуры закупки (для юридических лиц);

- документы, подтверждающие соответствие Участника процедуры закупки требованиям документации процедуры закупки, установленным в соответствии с настоящей Закупочной документацией;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора.

В случае если для данного Участника оказание услуг, являющиеся предметом договора не являются крупной сделкой, Участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.

  - Инструкция по заполнению заявки.

    - При подготовке заявки на участие в тендере и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

    - При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

    - Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в тендере и том заявки на участие в закупке должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны Участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким Участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим пунктом требований к оформлению заявки на участие в тендере. При этом ненадлежащее исполнение Участником процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в тендере

    - Участник размещения заказа должен подготовить оригинал закупочной заявки и запечатать закупочную заявку в конверт.

    - Если конверт не запечатан и не маркирован, в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.

    - Буклеты и проспекты могут быть представлены в незапечатанном конверте либо вложены в отдельную папку с указанием Участника размещения заказа.

  - Требования к предложениям о цене договора.

    - Цена договора, предлагаемая Участником размещений заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте конкурса.

    - Участник торгов указывает цену, выраженную в валюте договора, которая указана в Информационной карте конкурса.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

  - Срок и место подачи и регистрация заявок на участие.

    - Прием заявок на участие заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками в час, указанный в Информационной карте тендера.

    - Заявки на участие в торгах должны быть поданы по адресу, указанному в Информационной карте тендера.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в тендере.

    - Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в торгах, вправе изменить или отозвать заявку на участие в любое время до момента вскрытия Закупочной комиссией конвертов с заявками на участие.

    - Уведомления об изменении или отзыве заявки Участником размещения заказа должно быть подготовлено, подписано, запечатано, маркировано и доставлено до окончания срока подачи заявок на участие. При этом на конверте указывается соответственно «Изменение закупочной заявки» либо «Отзыв закупочной заявки».

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Заключение договора по результатам проведения торгов.

    - В случае если победитель тендера или Участник торгов, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Закупочной документацией, не представил Компании подписанный договор победитель или Участник тендера,  заявке на участие которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

    - Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения на Официальном сайте протокола комиссии В случае если победитель тендера признан уклонившимся от заключения договора, Компания вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником, заявке на участие в торгах которого присвоен второй номер,либо. принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

    - Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в тендере и в Закупочной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении тендера.

    - Компания вправе заключить договор с единственным Участником размещения заказа, заявка которого соответствует требованиям Закупочной документации.

# РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТЕНДЕРА

Нижеследующие конкретные условия проведения закупки — Информационная карта— является неотъемлемой частью настоящей закупочной документации

| № п/п | Положения информационной карты |
| --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика: Муниципальное Унитарное Предприятие «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест Адрес: : 624260, г.Асбест, Свердловской обл., ул.Войкова, д.68 «а» е-mail: myp_gorenergo@mail.ru, o.s.gorenergo@yandex.ru Контактное лицо: Мешавкин Роман Валентинович. Телефон. Рабочий 83436574785, Сот 89002060206 |
| 2. | Предмет торгов: тендер на право заключения договора купли продажи на покупку двух блочных котельных «К1-0,063мВт» и «К2-0,189мВт» изготовленных для нужд МУП «Горэнерго» с дальнейшим использованием для теплоснабжения жилого сектора ООО «Пансионат «Белый камень» г Асбест Свердловской области |
| 3. | Предоставление закупочной документации: Закупочная документация предоставляется на бумажном носителе по адресу: 624260, г.Асбест, Свердловской обл., ул.Войкова, д.68 «а» или в форме электронного документа е-mail: O.S.GorEnergo@yandex.ru В рабочие дни с 8.00 до 17.00 (пятница - до 16.45) по местному времени. |
| 4. | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление закупочной документации: оплата не взимается |
| 5. | Размещение закупочной документации: www.zakupki.gov.ru и на сайте МУП-ГОРЭНЕРГО.РФ |
| 6. | Предмет договора: Продавец по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по строительству блочных котельных «К1-0,063мВт» и «К2-0,189мВт» для теплоснабжения жилого сектора ООО «Пансионат «Белый камень» г Асбест Свердловской области на условиях, установленных в Техническом задании (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных проектом договора. |
| 7. | Начальная (максимальная) цена договора: 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %. Цена договора включает в себя все затраты, издержки, а также командировочные и иные накладные расходы Подрядчика, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору. |
| 8. | Источник финансирования: Собственные средства МУП «Горэнерго» |
| 9. | Порядок оплаты услуг: В соответствии с Проектом договора. |
| 10. | Требования к Участникам процедуры закупки: Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки являющихся предметом закупки - оказание услуг, а также соответствовать: А) обязательным требованиям: быть правомочным заключать договор; обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора - Участник должен являться членом саморегулируемых организаций по проектированию и строительству; не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. Б) квалификационным, иным требованиям: наличие опыта строительства блочно – модульных котельных «под ключ», не менее 10 шт.; наличие собственной или арендуемой сборочной площадки (производственных площадей); наличие сертификатов и разрешений на блочно – модульные котельные; об отсутствии сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, (работ, услуг) отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; отсутствие сведений в отношении случаев невыполнения Участниками процедуры закупки ранее принятых договорных обязательств на поставку товаров, выполнение работ услуг. |
| 11. | Привлечение соисполнителей к исполнению договора: Допускается с письменного разрешения Заказчика. |
| 12. | Преимущества, предоставляемые при участии в тендере учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов: Не предоставляются |
| 13. | Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации: 21.08.2015 года. Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации: 28.08.2015 года. |
| 14. | Место подачи заявок на участие в тендере: 624260, г.Асбест, Свердловской обл., ул.Войкова, д.68 «а» общий отдел либо е-mail: O.S.GorEnergo@yandex.ru Дата начала подачи заявок 20.08.2015 года. Дата окончания подачи заявок на участие в тендере: 09.09.2015 года. Время окончания подачи заявок на участие в тендере: 09:45 по местному времени. |
| 15. | Документы, входящие в состав заявки на участие в тендере: Заявка на участие в тендере, подготовленная по форме в соответствии с требованиями Закупочной документации и в соответствии с формами документов, установленными в Разделе III.«Образцы форм и документов для заполнения Участниками», со следующими приложениями: - Форма описи документов; - Форма заявки на участие в тендере; - Форма доверенности; - Форма предложения по критерию качество услуг и (или) квалификация Участника; - Форма предложения по критерию срок предоставления гарантий качества услуг; - Форма предложения по критерию срок оказания услуг (выполнения работ); - Копия СРО по проектированию и строительству; - Документы, подтверждающие наличие опыта строительства блочно – модульных котельных «под ключ», не менее 10 шт. - Документы, подтверждающие наличие собственной или арендуемой сборочной площадки (производственных площадей); - Документы, подтверждающие наличие сертификатов и разрешений на блочно – модульные котельные. |
| 16. | Обеспечение заявки на участие: Не требуется |
| 17. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10:00 по местном времени 09.09.2015 года по адресу: 624260, г.Асбест, Свердловской обл., ул.Войкова, д.68 кабинет директора Присутствие представителей претендентов, подавших заявки на участие в торгах: допускается. |
| 18. | Место рассмотрения заявок на участие в тендере: 624260, г.Асбест, Свердловской обл., ул.Войкова, д.68 кабинет директора Дата начала рассмотрения заявок на участие в торгах: 09.09.2015 года. |
| 19. | Место подведения итогов тендера 624260, г.Асбест, Свердловской обл., ул.Войкова, д.68 Дата подведения итогов закупки: 09.09.2015 года. |
| 20. | В случае если в нескольких заявках на участие в тендере содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в торгах, которая поступила ранее других заявок на участие в тендере, содержащих такие условия. |
| 21. | Обеспечение исполнения договора: Не требуется |
| 22. | Сведения о возможности заказчика изменить объем выполняемой работы: В процессе выполнения работы Техническое задание может уточняться и корректироваться по взаимосогласованному решению Заказчика и Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |
| 23. | Заключение договора по результатам торгов: Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения на Официальном сайте о размещении заказов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в тендере. |

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ

1.3.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в тендере

на _________ [указать наименование предмета торгов]

Настоящим ______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-Участника)

участия в тендере _______________________________ [указать название] нами направляются нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование | Количество страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации ________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

1.3.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

на право заключения договора купли продажи на покупку двух блочно – модульных котельных изготовленных для нужд МУП «Горэнерго» для теплоснабжения жилого сектора ООО «Пансионат «Белый камень» г Асбест Свердловской области

# Наименование Участника:_____________________________________________________________________

Адрес Участника:_____________________________________________________________________

Общая стоимость закупочной заявки [цифрами и прописью]______________________________________________________________________, в том числе НДС (18%) _______________________________ [цифрами и прописью],

1. Изучив Закупочную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному тендеру законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника

в лице,  ________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что

________________________________________________________________________________

(наименование организации  Участника)

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- не находится  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, (работ, услуг) отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- наличие собственной или арендуемой сборочной площадки (производственных площадей);

- наличие сертификатов и разрешений на блочно – модульные котельные.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что _____________________(наименование организации - Участника закупки) имеется опыт проектирования и строительства блочно – модульных котельных не менее 10 шт

- Настоящей заявкой гарантируем, что у ___________________________________ [указывается наименование Участника] отсутствуют сведений в отношении случаев невыполнения Участниками процедуры закупки ранее принятых договорных обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

- .Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с [указывается наименование Заказчика] на выполнение работ в соответствии с требованиями Закупочной документации и условиями нашего предложения на сумму ___________________________________ [указывается общая стоимость Закупочной заявки цифрами и прописью], включая НДС 18%, в срок _____ [указывается срок, в течение которого должен быть заключен договор] дней со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора.

7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя, а победитель а будет признан уклонившимся от заключения договора с [указывается наименование Заказчика], мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями Закупочной документации и условиями нашего предложения по цене.

8. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о________________________________________________________________ (наименование организации - Участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

9. Настоящей заявкой подтверждаем, что у _____________________(наименование организации - Участника) заключен договор страхования профессиональной ответственности на сумму свыше….

10. Реквизиты ________________ (наименование Участника размещения заказа)

Адрес:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Банковские реквизиты:

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

Руководитель организации ________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

1.3.3. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА

На бланке организации

Дата, исх. номер

# ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Город __________ ________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник конкурса:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №___________ выдан «____»__________________  ________________________________________________________________________________

представлять интересы

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых [указать название Заказчика].

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ______________________________________________________________ удостоверяем

М.П.

## ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРИТЕРИЮ КАЧЕСТВО УСЛУГ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

_______________________________________(наименование Участника)

| Наименование показателя | Заполняется Участником конкурса |
| --- | --- |
| Наличие собственного проектного подразделения | Указать штат (количеств сотрудников) проектного подразделения. Документы, подтверждающие штат проектного подразделения, прилагаются (документы на арендуемые или собственные офисные помещения, референт-лист сотрудников) |
| Деловая репутация участника конкурса | Да (указать количество положительных отзывов-рекомендаций от организаций) / Нет Документы, подтверждающие деловую репутацию участника конкурса, прилагаются. |

Руководитель организации ________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

## ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРИТЕРИЮ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ

_______________________________________(наименование Участника)

Срок предоставления гарантий качества услуг предлагается в количестве:

____________ (указать значение цифрами и прописью) месяцев.

Руководитель организации ________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

1.3.6. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРИТЕРИЮ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

_______________________________________(наименование Участника)

Срок выполнения работ (окончание строительных и пусконаладочных работ) предлагается в количестве:

____________ (указать значение цифрами и прописью) календарных дней, где

| п/п № | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектные работы |  |  |
| 2 | Сборка блочно – модульной котельной |  |  |
| 3. | Поставка котельной в соответствии с ТЗ |  |  |
| 4. | Строительство фундамента |  |  |
| 5. | Строительно – монтажные работы по сборке блочно – модульной котельной и дымовых труб |  |  |
| 6. | Оказание помощи при Пусконаладочных работах |  |  |
| 7. | Сдача котельной в эксплуатацию. |  |  |
| 8. | Оформление и сдача исполнительной документации |  |

Окончание строительных и пусконаладочных работ - не позднее 31 декабря  2015 г.

Руководитель организации ________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку двух блочно – модульных котельных изготовленных для нужд МУП «Горэнерго» для теплоснабжения жилого сектора ООО «Пансионат «Белый камень» г Асбест Свердловской области

- Вид строительства: новое строительство.

- Общие положения. Договор включает разработку и согласование проекта, поставку оборудования и материалов, строительство, оказывает содействие при вводе котельной в эксплуатацию. Договор так же включает работы по подключению котельных к инженерным коммуникациям, системам теплоснабжения и горячего водоснабжения, электроснабжения.

- Сроки строительства.

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 31 декабря 2015 г.

- Особые условия строительства:

- Степень огнестойкости здания по СНиП 21ю01-97-IIIа

- Класс здания по конструктивной пожарной опасности по СНиП 31-03-2001-СО

- Класс здания по функциональной пожарной опасности Ф 5.1

- Здание котельной прямоугольное

- Наружные стены и кровельное покрытие монтируются из панелей-сэндвич «ТИЗОЛ»

- Конструктивно здание каркасное с несущими поперечными рамами. Узлы крепления ригелей к колоннам-жесткие.

- Общая устойчивость каркаса в поперечном и продольном направлениях обеспечена жесткими узлами соединения ригелей с колоннами.

- Днище блока запроектировано из металлических балок-швеллер № 20 и № 12 с утеплением из минераловатных матов «Изовер»

- Каркас блока выполнен из квадратных труб 100x1000x5 ГОСТ 30245-94

- Полы выполнены из листа-чечевица В-К-ПУ-5,0 ГОСТ 0568-77

-

Котельную укомплектовать:

| Мощность «К2-0,189», МВт (не менее) | 0,189 |
| --- | --- |
| Кол-во котлов (не менее) | 3 |
| Насос сетевой воды отопительный зимний (не менее) | 2 |
| Насос сетевой воды отопительный летний (не менее) | 2 |
| Насос циркуляции ГВС (не менее) | 1 |
| Теплообменник на ГВС (не менее) | 2 |
| Автоматическая система дозирования реагентов (не менее) | 1 |
| Расширительный мембранный бак (не менее) | 1 |
| Мощность «К1-0,063», МВт (не менее) | 0,063 |
| Кол-во котлов (не менее) | 2 |
| Насос сетевой воды отопительный зимний (не менее) | 2 |
| Насос сетевой воды отопительный летний (не менее) | 2 |
| Насос циркуляции ГВС (не менее) | 1 |
| Теплообменник на ГВС (не менее) | 2 |
| Автоматическая система дозирования реагентов (не менее) | 1 |
| Расширительный мембранный бак (не менее) | 1 |

- Систему вентиляции.

Предусмотреть трубопровод сбора дренажей с выводом в действующую канализацию.

Окраску трубопроводов в котельной выполнить согласно требований СНиП II-35-76 с указанием направлений движения среды.

Водоснабжение котельной предусматривается от городского водозабора.

Водоотведение предусмотреть в проектируемый дренажный колодец.

Проект должен соответствовать требованиям СНиП II – 35-76 «Котельные установки», СП 41-104-2000.

### Природно - климатические условия: Площадка инженерно-геологических изысканий находится на территории пансината «Белый камень» в 4 км на востоке от поселка Белокаменный (Городской округ Асбеста) и около 20 километров от города Асбеста, по левому берегу реки Пышма.

### Естественный рельеф площадки изысканий местами нарушен, встречаются участки, спланированные техногенными грунтами, проложены коммуникации, в периметре проектируемого строительства местами располагаются жилые постройки.

### Абсолютные отметки поверхности площадки изменяются в пределах 165,68 – 179,12 м.

### В геоморфологическом отношении район работ относится увального к низкогорно-холмистому рельефу со средней степенью расчленения.

- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам Оборудования.

Применить котельное оборудование российских и европейских производителей, сертифицированное и разрешенное к применению в Российской Федерации:

  - Котлы стальные, чугунные. Котлы (Viessmann или аналог) должны быть водогрейные, двухконтурные. КПД котлов при работе на природном газе не менее – 90%. При выборе оборудования ресурс работы котла (срок службы) должен обеспечивать не менее 10 лет и удовлетворять требованиям ПБ 12 – 529 – 03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов и водогрейных котлов». Предусмотреть автоматическое регулирование производительности котлов и поддержание температуры теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику.

  - Газоснабжение. Выполнить проект наружного газопровода в границах балансовой принадлежности от точки подключения до ГРПШ и от ГРПШ до ввода в помещение ТКУ. Запроектировать термозапорный клапан и быстродействующий запорный клапан на входе с автоматикой защиты от загазованности в соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». Нормы герметичности запорных органов арматуры для природного газа должны соответствовать классу А ГОСТ 9544-93. После запорной арматуры на спуске к котлам предусмотреть установку поворотных заглушек с токопроводящей перемычкой (п.2.4.18 ПБ 12-529-03).

  - Насосное оборудование. Предусмотреть использование малошумных насосных установок с характеристиками не ниже торговых марок типа Wilo, Grundfos: сетевые насосы 1 рабочий 1 резервный. Электродвигатели насосов должны иметь рабочую номинальную частоту 50Нz и класс энергоэффективности не ниже eff2. Предусмотреть ЗИП к насосам – 1 комплект торцевых уплотнений на каждый тип насосов. Характеристики насосов определить проектом. Циркуляционные насосы внутреннего контура котельной из расчета: 1шт. - рабочий на каждый котел и 1 шт. – резервный на котельную. Подпиточные насосы  (2 шт.), Предусмотреть АВР сетевых, циркуляционных, подпиточных и насосов исходной воды. Насосы должны иметь в обязательном порядке как минимум с одной стороны вибровставку.

  - Электрооборудование. При проектировании электротехнической части котельной следует руководствоваться требованиями ПУЭ, СНиП И-35, СП 41-04-2000, данными завода-изготовителя, техническими условиями электроснабжающей организации. Категория электроприемников в котельной установке по надежности электроснабжения – вторая. Проектом предусмотреть два независимых ввода с перекидным рубильником, контроль напряжения на вводах и защиту от неполного фазного режима работы, предусмотреть аварийное освещение котельной. В котельной должны быть шкаф силовой, шкаф управления и диспетчеризации. Внутреннее электроснабжение котельной предусмотреть от двух независимых источников с установкой двух распределительных пунктов. Предусмотреть раздельные шкафы управления общестанционным оборудованием и силового электроснабжения. В шкафах должны быть вклеены линейные электрические схемы. При разработке проектов шкафов предусмотреть установочные размеры аналогов коммутационной аппаратуры российского производства на случай аварийной замены. В шкафах управления использовать сигнальную арматуру со светодиодными коммутаторными лампами (СКЛ). Систему уравнивания потенциалов и главную заземляющую шину выполнить в соответствии с главой 7 «Правил устройства электроустановок». Кабельную продукцию в сетях электроснабжения потребителей электроэнергии принять в медном исполнении с пониженным дымовыделением изоляции. Конструкция котельной установки должна соответствовать «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87. В розеточных цепях предусмотреть установку устройств защитного отключения (УЗО). Конструктивное исполнение станции управления должно быть в виде шкафа внутренней установки одностороннего обслуживания, со степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254-96. Габаритные размеры и масса определяется в процессе технического проектирования. Все металлические корпуса аппаратов, входящих в устройство, должны быть надежно соединены с клеммой защитного заземления по ГОСТ 21130-75. Переходное сопротивление клеммы защитного заземления не более 0,1 Ом по ГОСТ 12.2.007.0-75. На дверях устройства должны быть нанесены предупредительные знаки о наличии электрического напряжения согласно ГОСТ 12.4.026-76. Аппараты управления, сигнализации и контроля должны быть расположены на передней двери станции управления.

Конструкция шкафа должна предусматривать:

- клеммы для монтажа силовых кабелей.

- отверстия с уплотнениями для ввода кабелей.

- защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям.

- замок под специальный ключ с целью ограничения несанкционированного доступа внутрь шкафа.

- крепление шкафа должно осуществляться с помощью наружных кронштейнов.

Требования по надежности:

- Среднее время наработки на отказ не менее 35000 часов.

- Назначенный срок службы не менее 10 лет.

- Среднее время восстановления работоспособного состояния не более 2ч.

Требования по электробезопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0.-75.

Конструкция аппаратуры должна исключать возможность случайного прикосновения к токоведущим цепям.

На дверях устройства должны быть нанесены предупредительные знаки о наличии электрического напряжения согласно ГОСТ 12.4.026-76.Аппараты управления, сигнализации и контроля должны быть расположены на передней двери станции управления.

Условия эксплуатации должны соответствовать климатическому исполнению “УХЛ” и категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от -5(С до +35(С. Высота над уровнем моря не более 1000м.

Окружающая среда не взрывоопасная, с атмосферой типа II по ГОСТ 15150-69 (с содержанием коррозионно-активных агентов: сернистый газ – не более 250 мг/м2*сут (0,31 мг/м3), хлориды – менее 0,3 мг/м2*сут, не насыщенная токопроводящей пылью).

Воздействие механических факторов (прочность при транспортировании) должно соответствовать условиям “С” по ГОСТ 23216-78. АСУ должна быть ремонтопригодной на месте эксплуатации при полностью снятом напряжении питания. При этом допускается выполнение следующих работ по техническому обслуживанию: - проведение регламентных работ; - текущий ремонт (путем замены составных блоков).

Периодичность проведения технического обслуживания и ремонта уточняется в процессе разработки, но не чаще 1 раз в 3 месяца. Во время ремонта станции управления или при замене входящих узлов и блоков допускается проведение операций по регулировке и настройке параметров работы.

По способу защиты от поражения электрическим током станция управления должна соответствовать классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. Вероятность возникновения пожара в шкафу станции управления не должна превышать 10-6 в год по ГОСТ 12.1.004. Станция управления должна соответствовать требованиям по безопасности и охране окружающей среды по ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.3.019, ГОСТ 12.4.026.

  - Освещение. Освещение – рабочее, аварийное и ремонтное, нормы освещенности проектируемых помещений принять в соответствии с требованиями актуализированной редакции СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Осветительная электропроводка выполняется кабелями с медными жилами, прокладываемыми по стенам в кабель-каналах, по кабельным конструкциям. Рабочее освещение с применением светодиодных ламп. Аварийное-освещение – светильники с аккумуляторами, с автоматической подзарядкой.

  - Запорная арматура.

Общие требования:

- Срок службы арматуры должен превышать 25-30 лет.

- Ресурс арматуры должен быть не менее 1000 циклов с сохранением класса герметичности.

- Максимальное усилие, необходимое для привода механизма арматуры или смонтированного на ней приводного устройства, на рукоятке, штурвале или ключе не должен превышать 300 Н/м для арматуры камерной установки и 250 Н/м для арматуры бескамерной установки.

- Арматура должна быть герметичной с обеих сторон присоединения.

- Температурное исполнение стационарных приводов для надземного размещения - - 40 °С - +60 °С.

- Корпуса стационарных приводов должны быть герметичны.

- Присоединительные размеры арматуры должны соответствовать размерам труб, фланцевых соединений и резьбы, принятых в РФ.

- На арматуре или стационарных приводных устройствах должны быть ясно читаемые указатели перемещения и граничных положений.

## Запорная арматура должна соответствовать СП 41-104-2000.

  - Прочая арматура. В котельной, применить шаровую запорную арматуру. Перед манометрами установить трехходовые краны. Во внутреннем и внешнем контурах котельной предусмотреть устройства для удаления воздуха (автоматические воздухоотводчики, в пределах здания котельной). На внутреннем и внешнем контуре котельной до теплообменников и вводе холодной воды в котельную установить фильтры. На обратном трубопроводе сетевой воды установить фильтр и грязевик.

Автоматика должна обеспечивать поддержание заданной температуры прямой воды при помощи трехходового крана с электроприводом управляемым контроллером. Предусмотреть возможность ручного управления котельным оборудованием, насосами и регуляторами в аварийном режиме. Предусмотреть приборы коммерческого учета тепла, газа, электроэнергии, исходной воды, которые должны иметь стандартные интерфейсы и совместимые протоколы обмена для передачи данных на диспетчерский пункт, а также обеспечивать архивирование хранения и передачу данных. Приборы учета должны иметь энергонезависимую память.

  - Оборудование вентиляции котельной. Системы приточной и вытяжной вентиляции должны быть предусмотрены и включены в комплект котельной. Вентиляционная система должна обеспечивать подачу необходимого количества воздуха для горения и вентиляции помещения котельной с поддержкой температуры воздуха от +5 до +30°C.

  - Диспетчеризация.

- Подрядчик обязан выполнить пусконаладочные работы и режимно-наладочные испытания:

  - Пуско-наладочные работы водогрейных котлов.

  - Пуско-наладочные работы вспомогательного оборудования.

  - Наладка автоматики.

  - Режимно-наладочные испытания водогрейных котлов.

  - Режимно-наладочные испытания умягчительной установки.

  - Составление технического отчета.

- Подрядчик обязан выполнить проектные работы:

  - Тепломеханическая часть (ТМ).

  - Внутреннее газоснабжение (ГСВ).

  - Автоматизация внутреннего газоснабжения (АГСВ).

  - Архитектурно-строительная часть (АС).

  - Автоматизация тепломеханической части (АТМ).

  - Электроснабжение (ЭМ).

  - Освещение, заземление (ЭО).

  - Отопление и вентиляция (ОВ).

  - Водоснабжение, канализация, водоподготовка (ВК).

  - Дымовая труба (КМ).

  - Охранно-пожарная сигнализация (ОПС).

  - Сметная документация.

В базисных ценах на 01.2001 г. С пересчетом сводной сметы в текущих ценах по состоянию  I кВ. 2013 года. При разработке проектно – сметной документации предусмотреть выполнение требований СНиП 31 – 06 – 2009, СНиП 3.05.03 – 85, СНиП II – 3576.

Сметную документацию выполнить в нормативной базе ФЕР.

Сводный сметный расчет выполнить в базисных и текущих ценах,  предусмотреть затраты;

- на государственную экспертизу сметной части;

- на содержание дирекции (технического надзора)

  - Пояснительная записка (ПЗ).

  - Автоматизированная система учета энергоресурсов (АСУ).

  - Генплан (ГП).

  - Проект организации строительства (ПОС).

  - Спец. раздел – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации (ГОиЧС).

  - Спец. раздел – оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

  - Спец. раздел – противопожарные мероприятия (ППМ).

Разработать проектно – сметную документацию согласно требованиям пожарной безопасности ФЗ № 1230 от 22.07.2008 г. Разработать декларацию пожарной безопасности.

  - Инженерно-геологические изыскания на строительство здания котельной.

- В состав проекта не входят следующие разделы:

  - Внешние сети:

- теплоснабжение наружное (ТС);

- наружное водоснабжение и канализация (НВК);

- электроснабжение наружное (ЭС);

- газоснабжение наружное (ГСН).

- Перечень исходных данных для выполнения проектных работ:

  - Постановление главы города о строительстве котельной (копия);

  - Архитектурно-планировочное задание;

  - Съемка площадки строительства котельной M 1:500 (копия);

  - Разрешение на использование газа в качестве топлива;

  - Технические условия (далее – ТУ) на водоснабжение и водоотведение (копия);

  - ТУ ГО и ЧС (копия);

  - ТУ электроснабжение (II категория) (копия);

  - ТУ газоснабжающей организации (копия);

  - ТУ от газоснабжающей организации на проектирование коммерческого узла учета расхода природного газа;

  - Химический анализ водопроводной воды (копия);

  - Справка о фоновых концентрациях вредных веществ;

  - Ситуационная карта-схема района размещения.

- Согласование проектной документации:

  - Разработанный проект направляет на согласование согласующая организация – Заказчик. Подрядчик  принимает участие в согласовании и при необходимости устраняет замечания. Оплату согласования осуществляет Заказчик.

- Дополнительные условия:

  - Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и канализация – в пределах ограждающих конструкций котельной.

  - В стоимость должны быть включены транспортные и командировочные расходы.

  - До разработки проектной и рабочей документации представить на согласование Заказчику тепломеханическую схему, спецификацию оборудования и КИПиА, применяемого в котельной.

  - До начала производства работ по сборке котельной представить «Заказчику» на согласование полный комплект рабочей документации.

  - Проектная документация должна пройти государственную экспертизу. Заключение государственной экспертизы по проекту котельной представить «Заказчику» за 1 месяц до поставки последних.

  - Решения, принимаемые при проектировании и изготовлении котельной, должны максимально использовать принцип унификации.

  - На котельную и дымовую трубу должна прилагаться проектная и исполнительная документация (пояснительная записка, схемы, чертежи) включая следующие документы:

- паспорт на котельную

- лицензии на право выполнения работ

- сертификаты на применяемые материалы, трубы, электроды и фасонные изделия

- копия свидетельства сварщика

- акт на опрессовку оборудования и трубопроводов котельной

- акт проверки дымоотводящих устройств котельной

- акт приемки в эксплуатацию законченной строительством дымовой трубы

- акт передачи котельной из монтажа в пуско-наладку

- инструкции по монтажу, эксплуатации и технике безопасности

- строительный паспорт на здание котельной с указанием срока службы

- методика обследования металлических изолированных дымовых труб

- исполнительная документация на систему пожарной сигнализации согласно РД 78145-93

- исполнительная документация в части автоматизации, включая паспорта на приборы и оборудование, свидетельства о поверке/калибровке средств измерений

- исполнительную документацию на внутренний газопровод подтвержденный справкой технадзора газоснабжающей организации и заключением Ростехнадзора

- на комплектующие изделия входящие в номенклатуру обязательной сертификации согласно постановлению Госстандарта России №64 от 30 июля 2002 года- сертификаты соответствия

- заключение экспертизы промышленной безопасности и экологической экспертизы

- исполнительная документация по внутреннему электроснабжению

- протоколы электроиспытаний

- протоколы гидравлических испытаний

- разрешение Ростехнадзора на изготовление транспортабельных котельных установок

  - При поставке котельной представить спецификацию оборудования со стоимостью по каждой позиции.

  - На этапе проектирования должна быть разработана, согласована и утверждена Программа и методика приемочных испытаний автоматизированной блочной котельной.

  - Расчетный срок службы котельной должен составлять не менее 15 лет, а так же возможность технического освидетельствования, очистки, промывки и ремонта. Ресурс работы до первого капитального ремонта не менее 10 лет.

  - Гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки. Время реакции поставщика на гарантийный случай, в гарантийный период не более 1 суток.

  - Все приборы КИП должны иметь действующий срок поверки не более 8 месяцев со дня поставки котельной.

  - На комплектующие системы автоматики и частотные преобразователи поставляемые в составе котельной, должно быть представлено подтверждение от производителя оборудования о 100% поддержке в течение 10 лет после снятия с производства данной модели.

  - Оборудование и материалы, применяемые на котельной (в т.ч. иностранных марок) должны иметь паспорта на русском языке, соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей  с температурой нагрева воды не выше 388Ккал (115°С)», «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ-12-529-03), а также иметь:

- Сертификаты соответствия, выданные в порядке, установленном Госстандартом России.

- Разрешения на применение газового оборудования и сосудов, работающих под давлением, выданные Ростехнадзором.

- Сертификаты пожарной безопасности, выданные Государственной противопожарной службой.

- Сертификаты соответствия по электробезопасности Ростехнадзора.

- Сертификаты соответствия и все разрешения (в том числе на применение в РФ) должны быть действительными на момент проектирования и поставки котельной.

- Перечень основных регламентирующих документов.

  - СНиП II-35-76 «Котельные установки»

  - ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

  - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

  - СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».

  - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

  - СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

  - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

  - ПУ и Э трубопроводов пара и горячей воды  ПБ 10-573-03.

  - СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

  - СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.

  - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

  - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

  - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

  - Правила устройства электроустановок. М., ЭАИ, 1998, ПУЭ 2000 г.

  - Правила технической эксплуатации и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. М., ЭАИ, 1988.

  - IEC-1024-1 (1990-03). Защита сооружений от удара молний. Часть 1. Общие принципы.

  - ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования.

  - Постановление № 87 Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. От 21.12.2009 г.).