Документация к закупке трубы стальной б/ш г/д общего назначения для теплоснабжения

1.	Наименование – труба стальная горячедеформированная общего назначения  ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74  ГОСТ8734-75 Группа В,  сталь 20

1. Способ закупки – запрос предложений

- Показатели качества предмета договора: согласно тех заданию

- Сертификация продукции

- Место поставки – Свердловская область г. Асбест, ул Промышленная центральный склад ОМТС МУП «Горэнерго»

- Начальная максимальная цена договора –1930000 (один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей  на месте назначения.

- Заявка на участие в запросе предложений должна соответствовать Приложениями № 1.

- Заявки подавать в срок до 10.00 местного времени 20.12.2016г. по адресу:

624260 Свердловская обл., г.Асбест, ул.Войкова 68-а, Руководителю  или на электронный адрес в форме электронного документа

e-mail: o.s.gorenergo@yandex.ru

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений будет производится 20.12.2016г. в 11.00 по местному времени по адресу: 624260 Свердловская обл. г.Асбест, ул.Войкова 68-а.

- Условием допуска к участию в запросе предложений является соответствующее оформление заявки на участие в закупке

- Подведение итогов запроса предложений состоится 20.12.2016г. в 13.00 по местному времени по адресу: Свердловская обл. г.Асбест, ул.Войкова 68-а.

- Главным критерием оценки победителя при равных временных, технических и  качественных характеристиках,  является наименьшая цена, предложенная участниками закупки.

ИЗВЕЩЕНИЕ.

Уважаемые Господа,

Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» МО г.Асбест извещает о начале процедуры закупки трубы стальной горячедеформированной общего назначения  ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75   Группы В, ст 20

- Способ закупки – запрос предложений.

- Адрес предприятия: 624260 Свердловская обл., г.Асбест, ул.Войкова 68-а, тел/факс: (34365)74775, тел: (34365)74785, или на e-mail: o.s.gorenergo@yandex.ru.

- Предмет закупки: труба стальная горячедеформированная общего назначения  ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75 Группа В

- Место поставки товара: Свердловская обл., г.Асбест ул. Промышленная центральный склад ОМТС МУП «Горэнерго»

- Начальная максимальная цена договора 1930000 (один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей, на месте назначения

- Заявки на участие в запросе предложений принимаются до 10.00 ч. местного времени 20.12.2016г. по адресу Заказчика или в форме электронного документа на e-mail: o.s.gorenergo@yandex.ru , в соответствии с Приложением №1.

- Рассмотрение предложений (заявок) участников закупки состоится 20.12.2016г. в 11.00 ч. местного времени по адресу: г.Асбест, ул.Войкова 68-а.

- Подведение итогов закупки состоится 20.12.2016г. в 13.00 ч. местного времени по адресу: г.Асбест, ул.Войкова 68-а.

Начальная (максимальная) цена ДОГОВОРА

| Заказчик | Начальная (максимальная) цена договора |
| --- | --- |
| Муниципальное Унитарное Предприятие «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест | 1930000 (один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей на месте назначения. |
| Итого | 1930000 (один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей на месте назначения. |

Порядок формирования цены договора:

| Заказчик | Цена, всего | с учетом (без учета) расходов на перевозку | с учетом (без учета) расходов на страхование | с учетом (без учета) расходов на уплату таможенных пошлин | с учетом (без учета) расходов на уплату налогов и других обязательных платежей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное Унитарное Предприятие «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест | 1930000 (один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей на месте назначения. | с учетом | с учетом | с учетом | с учетом |

Форма, сроки и порядок оплаты товаров

| Заказчик | Форма оплаты поставляемых товаров | Порядок оплаты поставляемых товаров | Срок оплаты поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное Унитарное Предприятие «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест | безналичный расчет | Оплата производится по счету-фактуре и накладной за полученный товар, согласно счета-фактуры, накладной и другой документации, предусмотренной настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством РФ. | Оплата производится тремя равными платежами, включая предоплату в размере 1/3 части общей цены договора |

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

1.  Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

2. К участию в запросе предложений приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Претендовать на победу в данном конкурсе может Участник, отвечающий следующим требованиям:

отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3. Потенциальный поставщик в случае предоставления им неполной или недостоверной информации по квалификационным требованиям не допускается к участию в процессе закупок, включается в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке установленном законом.

ДОКУМЕНТЫ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Для участия в запросе предложений участник подает заявку, составленную по форме согласно «Приложению 1» к настоящей документации, с приложением следующих документов:

2. Опись входящих в состав заявки документов к настоящей документации.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника к настоящей документации.

4. Заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

5. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

6. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

7. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за три месяца до объявления запроса предложений.

8. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки.

9. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений

10. Заявка должна быть представлена организатору запроса предложений в двух конвертах. На внешнем конверте указывается предмет закупки. Во внешний конверт вкладываются  внутренний конверт - с оригиналом заявки. На внутреннем конверте указывается наименование, организационно - правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон, Либо в виде электронного документа подписанного ЭЦП на электронный адрес O.S.GorEnergo@yandex.ru

Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Приложение №1 – Заявка-предложение на участие в запросе предложений на право заключить договор.

Опись документов

Доверенность

Анкета участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) Спецификация

| Наименование | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к запросу предложений

Дата

_________________

ЗАЯВКА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на участие в запросе предложений

Поставка - трубы б/ш стальной горячедеформированной общего назначения  ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75 Группы В, ст20. ____________________________________________________________________________________

(предмет запроса предложений)

право заключить договор:

| Заказчик | Предмет договора |
| --- | --- |
| МУП «Горэнерго» МО г.Асбест | труба стальная б/ш горячедеформированная общего назначения ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75 Группы В, ст20 |

1. Изучив извещение о проведении запроса предложений, опубликованное в официальном сайте Гос закупок zakupki.gov.ru и на сайте предприятия МУП «Горэнерго» МО г.Асбест (муп-горэнерго.рф) и конкурсную документацию на проведение запроса предложений на право заключить договор на поставку трубы стальной б/ш горячедеформированной общего назначения  ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74  ГОСТ8734-75 Группы В, ст20 для нужд МУП «Горэнерго» МО г.Асбест  в декабре 2016года.

Мы, нижеподписавшиеся, будучи лицами, уполномоченными представлять и действовать от имени:

| № п/п | Наименование участника размещения заказа |
| --- | --- |

подачей настоящей заявки-предложения выражаем желание принять участие в запросе предложений на условиях, изложенных в котировочной документации.

2. Участник размещения заказа

_____________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа)

обязуется:

а) соблюдать условия и порядок проведения закупки, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений и закупочной документации, утвержденной Заказчиком;

б) в случае признания нас победителем запроса предложений заключить с заказчиком договор по истечении десяти дней после опубликования принятия решения;

3. Данная заявка-предложение подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

4. К настоящей заявке-предложению прилагаются документы согласно описи документов.

5. В случае признания нас победителями запроса предложений подписать договор, согласны выполнить предусмотренные закупкой функции в соответствии с требованиями документации, тех.заданию и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение (заполняется заказчиком) | Предложение участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная максимальная цена договора | 1930000(один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей на месте назначения. |  |  |
| 1 | Место поставки товара | Свердловская область г. Асбест, ул. Промышленная 19центральный склад ОМТС МУП «Горэнерго» |  |  |
| 1.1 | Сроки (периоды) поставки товара | Поставка товара осуществляется в полном объёме до 01 апреля 2017 г |  |  |
| 1.2 | Условия поставки товара | Наимено-вание товаров Количество товаров труба стальная б/ш горячедеформированная общего назначения ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75 Группы В, ст20 по номенклатуре тех.задания 1525 метров (31.74 тонн) |  |  |
| 2 | Требования к качеству товара | труба стальная бесшовная горячедеформированная общего назначения ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75 Группы В, ст20 |  |  |
| 3 | Требования к безопасности товара | ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75 Группы В, ст20 |  |  |
| 4 | Требования к функциональным, техническим характеристикам (потребительским свойствам) товара | - Трубы поставляются без антикоррозионного покрытия. - Трубы поставляются без проведения гидроиспытаний. - На внутренней и внешней поверхности труб не допускаются плены, раковины, закаты, расслоения, трещины, песочины. Допускается зачистка указанных дефектов только вдоль оси трубы при условии, что её глубина не выводит толщину стенки в месте ремонта за пределы минусовых отклонений по толщине стенки и наружному диаметру. Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, отпечатки, тонкий слой окалины, наличие атмосферной ржавчины, следы зачистки дефектов, и другие несовершенства поверхности, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений от её номинального значения. - Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом без снятия фаски. |  |  |
| 5 | Требования к размерам товара | 6-12 метров |  |  |
| 6 | Требования к упаковке товара | Увязанные пачки с биркой |  |  |
| 7 | Требования к отгрузке товара | В полном объеме до 01 апреля 2017 |  |  |
| 8 | Показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | В полном объеме. |  |  |
| 9 | Объем предоставления гарантии качества товара | В полном объеме. |  |  |
| 10 | Срок предоставления гарантии на поставленные товары | в течение календарного года |  |  |

Техническое задание на закупку труб бесшовных г/д

Труба стальная бесшовная горячедеформированная общего назначения  ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75 Группы В, ст20

- Трубы поставляются без антикоррозионного покрытия.

- Трубы поставляются без проведения гидроиспытаний.

- На внутренней и внешней поверхности труб не допускаются плены, раковины, закаты, расслоения, трещины, песочины.

Допускается зачистка указанных дефектов только вдоль оси трубы при условии, что её глубина не выводит толщину стенки в месте ремонта за пределы минусовых отклонений по толщине стенки и наружному диаметру.

Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, отпечатки, тонкий слой окалины, наличие атмосферной ржавчины, следы зачистки дефектов, и другие несовершенства поверхности, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений от её номинального значения.

- Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом без снятия фаски.

| Диаметр условный, мм | Диаметр наружный, мм | Минимальная толщина стенки труб, мм | Количество метров погонных |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 2,5 | 50 |
| 25 | 30 | 2,5 | 50 |
| 32 | 38 | 3,0 | 45 |
| 40 | 45 | 2,5 | 40 |
| 49 | 57 | 4,0 | 180 |
| 66 | 76 | 5,0 | 200 |
| 79 | 89 | 5,0 | 150 |
| 98 | 108 | 5,0 | 150 |
| 102 | 114 | 6,0 | 100 |
| 121 | 133 | 6,0 | 90 |
| 147 | 159 | 6,0 | 300 |
| 307 | 325 | 9,0 | 150 |
| 357 | 377 | 10,0 | 20 |

Настоящим документом подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации (в случае, если участник размещения заказа - юридическое лицо) и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

Настоящим документом подтверждаем, что деятельность

_____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

Настоящим документом подтверждаем, что

_____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

подтверждает обеспечение трубой стальной бесшовной горячедеформированной общего назначения ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75 Группы В, ст20 в необходимом объеме

Настоящим документом подтверждаем, что у участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Наша заявка-предложение действует в течение всего срока поставки товара, указанного в документации запроса предложений.

Полное наименование организации (по учредительным документам)

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес организации

_____________________________________________________________________________

Фактический адрес организации

_____________________________________________________________________________

ФИО руководителя и должность (полностью)

_____________________________________________________________________________

Адрес электронной почты

_____________________________________________________________________________

Контактные телефоны, лицо, для контактов

_____________________________________________________________________________

Руководитель организации

___________________  ( _________________ )

(подпись)		             ФИО

М.П.

(Участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прилагать любые документы, положительно его характеризующие)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в запросе предложений:

Поставка - труба стальная горячедеформированная общего назначения  ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75 Группы В, ст20

_____________________________________________________________________________

(предмет тендера)

Настоящим _________________________________________________________ (наименование организации или ФИО участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в конкурсе нами представляются следующие документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Подпись участника размещения заказа

(его уполномоченного лица)

____________________________           _____________

ФИО				подпись

На бланке организации

Дата, исх.номер

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №____

г. ___________________________________________________________________________

(число, месяц, год выдачи доверенности прописью)

Организация – участник размещения заказа________________________________________

(наименование организации)

доверяет______________________________________________________________________

(ФИО, должность)

_____________________________________________________________________________

паспорт серии________________________ №__________

выдан____________________________________________________ «______»

представлять интересы________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых МУП «Горэнерго» МО г.Асбест.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись___________________________                      ___________________________.

(ФИО удостоверяемого)		             (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «_____» __________________________года.

Руководитель организации _______________________        ___________________

(подпись)		                ФИО

М.П.

Приложение к закупочной

документации

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и наименование участника размещения заказа (указывается полное и сокращенное наименование) |  |
| 1.1 | Дата регистрации (указывается дата и номер свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 1.2 | Место государственной регистрации |  |
| 1.3 | ИНН КПП ОГРН ОКПО (участника размещения заказа) |  |
| 2. | Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 3. | Почтовый адрес участника размещения заказа |  |
| 4. | Фактический адрес участника размещения заказа |  |
| 5. | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6. | Телефоны участника размещения заказа (с указанием кода города) |  |
| 7. | Факс участника размещения заказа (с указанием кода города) |  |
| 8. | Адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии) |  |
| 9. | Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  |
| 10. | Банковские реквизиты (может быть несколько) (наименование и адрес банка, Расчетный счет участника размещения заказа в банке, Корреспондентский счет, Код БИК, прочие банковские реквизиты) |  |
| 11. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника размещения заказа с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13. | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии) |  |

________________________________

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Участники размещения заказа заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».