Документация к закупке трубы стальной б/ш г/д общего назначения для теплоснабжения

- Наименовани-труба стальная горячедеформированная общего назначения

ГОСТ 8732-78  ГОСТ 8731-74  ГОСТ 8734-75 Группа В,  сталь 20

1.Способ закупки – открытый конкурс.

- Показатели качества предмета договора: согласно тех заданию

- Место поставки – Свердловская область г. Асбест, ул Промышленная центральный склад ОМТС МУП «Горэнерго»

- Начальная максимальная цена договора – 860 000 рублей  на месте назначения.

- Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать Приложениями № 1.

- Заявки подавать в срок до 10.00 местного времени 25.02.2014г. по адресу:

624260 Свердловская обл., г.Асбест, ул.Войкова 68-а, Руководителю  или

e-mail: o.s.gorenergo@yandex.ru

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производится 25.02.2014г. в 10.00 по местному времени по адресу: 624260 Свердловская обл. г.Асбест, ул.Войкова 68-а.

- Условием допуска к участию в конкурсе является соответствующее оформление заявки на участие в конкурсе.

- Подведение итогов конкурса состоится 25.02.2014г. в 13.00 по местному времени по адресу: Свердловская обл. г.Асбест, ул.Войкова 68-а.

- Главным критерием оценки победителя конкурса при равных технических и  качественных характеристиках,  является наименьшая цена, предложенная участниками конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ.

Уважаемые Господа,

Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» МО г.Асбест извещает о начале процедуры закупки трубы стальной горячедеформированной общего назначения

ГОСТ 8732-78   ГОСТ 8731-74   ГОСТ 8734-75   Группы В, ст20

- Способ закупки -открытый конкурс.

- Адрес предприятия: 624260 Свердловская обл., г.Асбест, ул.Войкова 68-а, тел/факс: (34365)74775, тел: (34365)74785, e-mail: o.s.gorenergo@yandex.ru.

Предмет Закупки труба стальная горячедеформированная общего назначения  ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75   Группа В

- Место поставки товара: Свердловская обл., г.Асбест ул. Промышленная центральный склад ОМТС МУП «Горэнерго»

- Начальная максимальная цена договора 860 000рублей

- Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.00 ч. местного времени 25.02.2014г. по адресу Заказчика или e-mail: o.s.gorenergo@yandex.ru, в соответствии с Приложением №1.

- Рассмотрение предложений (заявок) участников закупки состоится 25.02.2014г. в 11.00 ч. местного времени по адресу: г.Асбест, ул.Войкова 68-а.

- Подведение итогов конкурса состоится 25.02.2014г. в 13.00 ч. местного времени по адресу: г.Асбест, ул.Войкова 68-а.

Начальная (максимальная) цена ДОГОВОРА

| Заказчик | Начальная (максимальная) цена договора |
| --- | --- |
| Муниципальное Унитарное Предприятие «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест | 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч рублей) |
| Итого | 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч рублей) |

Порядок формирования цены договора:

| Заказчик | Цена, всего | с учетом (без учета) расходов на перевозку | с учетом (без учета) расходов на страхование | с учетом (без учета) расходов на уплату таможенных пошлин | с учетом (без учета) расходов на уплату налогов и других обязательных платежей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное Унитарное Предприятие «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест | 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч рублей) | с учетом | с учетом | с учетом | с учетом |

Форма, сроки и порядок оплаты товаров

| Заказчик | Форма оплаты поставляемых товаров | Порядок оплаты поставляемых товаров | Срок оплаты поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное Унитарное Предприятие «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест | безналичный расчет | Оплата производится по счету-фактуре и накладной за полученный товар, согласно счета-фактуры, накладной и другой документации, предусмотренной настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством РФ. | 50% предварительная оплата и 50 % в течении 30 календарных дней со дня поставки товара к месту выгрузки |

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

1.  Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

2. К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Претендовать на победу в данном конкурсе может Участник, отвечающий следующим требованиям:

а) обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;

б) иметь устойчивое финансовое положение, не находящиеся в процессе банкротства и (или) в процессе ликвидации;

в) на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест;

г) обладать всеми необходимыми для выполнения договора лицензиями, видами ресурсов, компетентностью, квалификацией.

3. Кроме общих квалификационных требований, установленных Законом, поставщик должен соответствовать специальному квалификационному требованию в части обладания материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.

4.Потенциальный поставщик и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном  конкурсе (лоте).

5.Поставщик вправе подтвердить соответствие общему квалификационному требованию о платежеспособности  посредством предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии одного либо нескольких банков-резидентов РК в размере, равном 100 процентов от суммы проводимых закупок:

-вместе с заявкой на участие в конкурсе, обеспечение исполнения договора предоставляется на срок, установленный в конкурсной документации для полного исполнения обязательств по договору о закупках;

-на этапе определения его соответствия квалификационным требованиям при осуществлении  закупки способом из одного источника на срок, достаточный для полного исполнения обязательств по договору о закупке.

6.Потенциальный поставщик в случае предоставления им неполной или недостоверной информации по квалификационным требованиям не допускается к участию в процессе закупок, включается в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке установленном законом.

ДОКУМЕНТЫ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно «Приложению 1» к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:

2. Опись входящих в состав заявки документов к настоящей конкурсной документации.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника к настоящей конкурсной документации.

4. Заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

5. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

6. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

7. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

8. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки.

9. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

10. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двух конвертах. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются  внутренний конверт - с оригиналом конкурсной заявки. На внутреннем конверте указывается наименование, организационно - правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.

Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Приложение №1 – Заявка-предложение на участие в открытом конкурсе на право заключить договор.

Опись документов

Доверенность

Анкета участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) Спецификация

| Наименование | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к конкурсной документации

Дата

_________________

ЗАЯВКА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на участие в открытом конкурсе

Поставка - трубы стальной горячедеформированной общего назначения  ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74  ГОСТ 8734-75 Группы В, ст20. ____________________________________________________________________________________

(предмет конкурса)

на право заключить договор:

| Заказчик | Предмет договора |
| --- | --- |
| МУП «Горэнерго» МО г.Асбест | труба стальная горячедеформированная общего назначения ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8734-75 Группы В, ст20 |

1. Изучив извещение о проведении конкурса, опубликованное в официальном сайте предприятия МУП «Горэнерго» МО г.Асбест (муп-горэнерго.рф) и конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключить договор на поставку трубы стальной горячедеформированной общего назначения  ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74  ГОСТ8734-75 Группы В, ст20 для нужд МУП «Горэнерго» МО г.Асбест  в феврале 2014 года.

Мы, нижеподписавшиеся, будучи лицами, уполномоченными представлять и действовать от имени:

| № п/п | Наименование участника размещения заказа |
| --- | --- |

подачей настоящей заявки-предложения выражаем желание принять участие в конкурсе на условиях, изложенных в конкурсной документации.

2. Участник размещения заказа

_____________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа)

обязуется:

а) соблюдать условия и порядок проведения конкурса, содержащиеся в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, утвержденной Заказчиком;

б) в случае признания нас победителем конкурса заключить с заказчиком договор в течении пяти рабочих дней;

3. Данная заявка-предложение подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

4. К настоящей заявке-предложению прилагаются документы согласно описи документов.

5. В случае признания нас победителями открытого конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации, тех.заданию и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение (заполняется заказчиком) | Предложение участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная максимальная цена договора | 860000 рублей |  |  |
| 1 | Место поставки товара | Свердловская область г. Асбест, ул. Промышленная центральный склад ОМТС МУП «Горэнерго» |  |  |
| 1.1 | Сроки (периоды) поставки товара | Поставка товара осуществляется в полном объёме до 15 марта 2014 г |  |  |
| 1.2 | Условия поставки товара | Наимено-вание товаров Количество товаров труба стальная горячедеформированная общего назначения ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75 Группы В, ст20 по номенклатуре тех.задания 2327 метров (20 тонн) |  |  |
| 2 | Требования к качеству товара | труба стальная горячедеформированная общего назначения ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8734-75 Группы В, ст20 |  |  |
| 3 | Требования к безопасности товара | ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8734-75 Группы В, ст20 |  |  |
| 4 | Требования к функциональным, техническим характеристикам (потребительским свойствам) товара | - Трубы поставляются без антикоррозионного покрытия. - Трубы поставляются без проведения гидроиспытаний. - На внутренней и внешней поверхности труб не допускаются плены, раковины, закаты, расслоения, трещины, песочины. Допускается зачистка указанных дефектов только вдоль оси трубы при условии, что её глубина не выводит толщину стенки в месте ремонта за пределы минусовых отклонений по толщине стенки и наружному диаметру. Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, отпечатки, тонкий слой окалины, наличие атмосферной ржавчины, следы зачистки дефектов, и другие несовершенства поверхности, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений от её номинального значения. - Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом без снятия фаски. |  |  |
| 5 | Требования к размерам товара | 6-12 метров |  |  |
| 6 | Требования к упаковке товара | Увязанные пачки с биркой |  |  |
| 7 | Требования к отгрузке товара | В полном объеме до 15 марта 2014 |  |  |
| 8 | Показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | В полном объеме. |  |  |
| 9 | Объем предоставления гарантии качества товара | март 2014 года. |  |  |
| 10 | Срок предоставления гарантии на поставленные товары | в течение календарного года |  |  |

Техническое  задание на  закупку  труб бесшовных г/д

Труба стальная горячедеформированная общего назначения  ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8734-75  Группы В, ст20

- Трубы поставляются без антикоррозионного покрытия.

- Трубы поставляются без проведения гидроиспытаний.

- На внутренней и внешней поверхности труб не допускаются плены, раковины, закаты, расслоения, трещины, песочины.

Допускается зачистка указанных дефектов только вдоль оси трубы при условии, что её глубина не выводит толщину стенки в месте ремонта за пределы минусовых отклонений по толщине стенки и наружному диаметру.

Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, отпечатки, тонкий слой окалины, наличие атмосферной ржавчины, следы зачистки дефектов, и другие несовершенства поверхности, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений от её номинального значения.

- Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом без снятия фаски.

| Диаметр условный, мм | Диаметр наружный, мм | Минимальная толщина стенки труб, мм | Количество метров погонных |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 20 | 2,5 | 140 |
| 20 | 25 | 2,5 | 60 |
| 25 | 32 | 3 | 85 |
| 32 | 38 | 3 | 110 |
| 40 | 46 | 3 | 60 |
| 50 | 57 | 3,5 | 390 |
| 65 | 76 | 4 | 235 |
| 80 | 89 | 4 | 165 |
| 100 | 108 | 4 | 260 |
| 125 | 133 | 4 | 236 |
| 150 | 159 | 4,5 | 586 |

Настоящим документом подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации (в случае, если участник размещения заказа - юридическое лицо) и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

Настоящим документом подтверждаем, что деятельность

_____________________________________________________________________________                                    (наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

Настоящим документом подтверждаем, что

_____________________________________________________________________________                                       (наименование участника размещения заказа)

подтверждает обеспечение трубой стальной горячедеформированной общего назначения  ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74 ГОСТ8734-75 Группы В, ст20 в необходимом объеме

Настоящим документом подтверждаем, что у участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Наша заявка-предложение действует в течение всего срока поставки товара, указанного в конкурсной документации.

Полное наименование организации (по учредительным документам)

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес организации

_____________________________________________________________________________

Фактический адрес организации

_____________________________________________________________________________

ФИО руководителя и должность (полностью)

_____________________________________________________________________________

Адрес электронной почты

_____________________________________________________________________________

Контактные телефоны, лицо, для контактов

_____________________________________________________________________________

Руководитель организации

___________________  ( _________________ )

(подпись)		             ФИО

М.П.

(Участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прилагать любые документы, положительно его характеризующие)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе:

Поставка - труба стальная горячедеформированная общего назначения  ГОСТ8732-78 ГОСТ 8731-74  ГОСТ 8734-75 Группы В, ст20

_____________________________________________________________________________

(предмет конкурса)

Настоящим _________________________________________________________ (наименование организации или ФИО участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в конкурсе нами представляются следующие документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Подпись участника размещения заказа

(его уполномоченного лица)

____________________________           _____________

ФИО				подпись

На бланке организации

Дата, исх.номер

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №____

г. ___________________________________________________________________________

(число, месяц, год выдачи доверенности прописью)

Организация – участник размещения заказа________________________________________

(наименование организации)

доверяет______________________________________________________________________

(ФИО, должность)

_____________________________________________________________________________

паспорт серии________________________ №__________

выдан____________________________________________________ «______»

представлять интересы________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых МУП «Горэнерго» МО г.Асбест.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись___________________________                ___________________________удостоверяем.

(ФИО удостоверяемого)		             (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «_____» __________________________года.

Руководитель организации _______________________        ___________________

(подпись)		                ФИО

М.П.

Приложение к конкурсной документации

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и наименование участника размещения заказа (указывается полное и сокращенное наименование) |  |
| 1.1 | Дата регистрации (указывается дата и номер свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 1.2 | Место государственной регистрации |  |
| 1.3 | ИНН КПП ОГРН ОКПО (участника размещения заказа) |  |
| 2. | Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 3. | Почтовый адрес участника размещения заказа |  |
| 4. | Фактический адрес участника размещения заказа |  |
| 5. | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6. | Телефоны участника размещения заказа (с указанием кода города) |  |
| 7. | Факс участника размещения заказа (с указанием кода города) |  |
| 8. | Адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии) |  |
| 9. | Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  |
| 10. | Банковские реквизиты (может быть несколько) (наименование и адрес банка, Расчетный счет участника размещения заказа в банке, Корреспондентский счет, Код БИК, прочие банковские реквизиты) |  |
| 11. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника размещения заказа с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13. | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии) |  |

________________________________

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Участники размещения заказа заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».